РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации сельского  поселения Мазейский сельсовет                                                     Добринского района Липецкой  области

01.08.2013 года                                   с. Мазейка                                            № 41(а)

Об утверждении схемы водоснабжения                                                                                        сельского поселения Мазейский сельсовет

В целях эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Мазейский сельсовет, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Мазейский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области, администрация сельского поселения Мазейский  сельсовет постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Мазейский сельсовет (согласно приложения).

3. Обнародовать настоящее Постановление в установленном порядке.

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте сельского поселения Мазейский сельсовет.

Глава сельского поселения                                                                                                     Мазейский сельсовет                                                                       Н.И.Тимирев

Приложение 1                                                                                                                                                        к постановлению                                                                                                                                                  от 01.08.2013 г. № 41(а)

СХЕМА                                                                                                               ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                        МАЗЕЙСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ                                                                       ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                            ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Общее положение.

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения  экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение   в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения;

- улучшению качества жизни населения за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Пояснительная записка схемы водоснабжения.

### Сельское поселение Мазейский  сельсовет – муниципальное образование, часть территории Добринского района Липецкой области Российской Федерации и является самоуправляемой административно–территориальной единицей Добринского района Липецкой области.

Сельское поселение Мазейский  сельсовет расположено на юго-востоке Липецкой области на территории Добринского района в 12 км от районного центра Добринка и в 120 км от областного центра - г. Липецка. Площадь – 12683 кв. км. Население -1387 человек.

Имеет 4 населенных пункта: с. Мазейка, д. Сошки - Кривки, д. Заря,                        д. Александровка 2я. Администрация сельского поселения Мазейский сельсовет находится  в  с. Мазейка.

Автобусное сообщение Добринка –Белоносовка - Добринка   осуществляется               3 раза в день.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Источником водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Мазейский сельсовет, являются подземные воды. Водоснабжение осуществляется из одиночных скважин сельским водопроводом. На одиночных скважинах имеются водонапорные башни. Водопроводные сети проложены диаметром 50-100 мм. Одиночные скважины сельского водопровода не имеют организованных зон санитарной охраны. Всего на территории сельского поселения Мазейский сельсовет имеется 3 артскважины с водонапорными башнями: с. Мазейка– 1 шт, д. Заря – 1 шт., д. Александровка 2я – 1шт.        Запасы используемых подземных вод не оценены и не утверждены.

Водопроводные сети недостаточно развиты, требуют ремонта. Общий износ водопроводных сетей составляет 60-80%. В целом система водоснабжения – бессистемная. Сети частично закольцованы, частично – тупиковые.                                           Существующая система водоснабжения не в состоянии обеспечить подачу воды на нужды наружного пожаротушения в нормативных объемах.

Существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек. При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкции водопроводных сетей, замены санитарно – технического оборудования, установки водомеров возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Централизованная система канализации в сельском поселении Мазейский сельсовет отсутствует. Водоотведение общественных зданий, индивидуальных и многоквартирных домов предусматривается в выгребные ямы. Основная часть жителей усадебных домов пользуется надворными туалетами.

Канализование малых населенных пунктов ввиду малой численности их населения, взаимной удаленности производить систему централизованной канализации нецелесообразно. Канализование может быть осуществлено в выгребные ямы с вывозом стоков из выгребных ям на очистные сооружения.

Функции по управлению и организации в границах сельского поселения водоснабжением населения,   возложены на администрацию сельского поселения Мазейский сельсовет «____»___________2013г.